## INPUT PARAMETER
INFORMASI STASIUN
STASIUN | :
KODE | :
KOORDINAT
LINTANG | : | 1.1914 LS
BUJUR | : | 136.1070 BT
ELEVASI | : | 89
ALAMAT | :
TELEPON | : | -
EMAIL | : | -
DASAR PELAKSANAAN
DIPA | : | -
SURAT TUGAS | : | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
PELAKSANA 1
NAMA | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
NIP | : | 198003072006041002
PANGKAT/GOL | : | Pembina / IV-a
JABATAN | : | PMG Madya
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 2
NAMA | : | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
NIP | : | 198204172006041002
PANGKAT/GOL | : | Penata / III-d
JABATAN | : | PMG Muda
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 3
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
PELAKSANA 4
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
IDENTITAS PEMILIK
NAMA | :
ALAMAT | :
TTD | :
BULAN | :
TAHUN | :
PENGESAHAN | :
Nama | :
NIP | :
PENGESAHAN LHKS | :
Nama | : | Faqih Indransyah
PENGESAHAN LHKS
Diverifikasi oleh / Verified by | :
Divalidasi oleh / Validated by | :
TANGGAL MASUK | :
TANGGAL TERBIT | : | 31 Oktober 2023
TANGGAL LAPORAN | :
DATA ALAT
SEISMOMETER | : | Trillium-120Q
Nama Alat | :
Lokasi | : | BMKG
No. Order | :
No. Identifikasi | : | 121
No. Sertifikat | :
Tanggal Kalibrasi | :
Merk | :
Tipe Seismometer | :
SN | :
Tahun Instalasi | : | -
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser/SN | :
Kalibrator / Alat Standar | :
1. Digitiser | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
2.
3.
DOKUMEN ACUAN
1. | : | MK 17
2. | :
Metode Kalibrasi | : | Relatif (Sine Wave)
Input | : | Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
Mode Seismometer | :
Petugas Kalibrasi | 1 |  |  | 0
2
3
4
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Calibration rev. 5 nanometric
2. | : | Manual centaur digitizer
Petugas Kalibrasi | 1
2
3
4
AKSELEROMETER
Nama UUT | : | Akselerograf Digital
No. Order | : | 043
No. Identifikasi | : | 096
No. Sertifikat | :
Tanggal Kalibrasi | :
Merek | : | Nanometrics
Tipe | : | TSA-100S
Nomor Seri | : | 11-00222
Tahun Instalasi | : | -
Pemilik | : | BMKG
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser | :
Kalibrator / Alat Standar
Tilt Table | : | Tilt Table Analog
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
Metode Kalibrasi | : | Absolut
Input | : | Percepatan gravitasi bumi
Volt/bit | :
Nilai Gaya Berat | : |  | m/s² |  | Nilai mgal | 978158
Lokasi Titik Gaya Berat | : | Terletak di taman alat Stasiun Meteorologi El Tari Kupang dengan nomor GBU.020
Lokasi Titik Gaya Berat (EN) | : | Located in the meteorological garden of El Tari Kupang Meteorological Station with the point number GBU.020
KALIBRATOR
Nama Alat | : | Tilt Table Analog
Merek/Type | :
Nomor Seri | :
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Nanometrics Centaur User Manual
2. | :
Petugas Kalibrasi | 1
2
3
Note on A4: ====== ID#AAAAyeUSQ-0 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Gunakan koordinat yang tertulis di papan nama site
Note on A47: ====== ID#AAAAyeUSQ-o Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Alamat pemilik
Note on C49: ====== ID#AAAAyeUSQ-s Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Yg mengesahkan misalnya Kepala Pusat Instrumentasi = KPI dst
Note on C50: ====== ID#AAAAyeUSQ-U Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Dalam Romawi Misal Februari = II
Note on C51: ====== ID#AAAAyeUSQ-Y Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tahun sertifikat dibuat
Note on G53: ====== ID#AAAAyeUSQ-w Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan berupa manajer Laboratorium
Note on F57: ====== ID#AAAAyeUSQ-4 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan LHKS berupa ttd manajer teknis : 1. Sub Koordinator 2. Koordinator
Note on A64: ====== ID#AAAAyeUSQ-g Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal Masuk ketika ditulis di buku order/identifikasi
Note on A65: ====== ID#AAAAyeUSQ-c Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal terbit sertifikat
Note on E70: ====== ID#AAAAyeUSQ-k Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Mohon diperiksa di dokuwiki (https://geof.bmkg.go.id/dokuwiki/doku.php) untuk klasifikasi Site Ina-TEWS contoh : Mini Regional, CEA (China), Libra (Ina), GFZ, Type A, Type B
Note on A136: Faqih Indransyah: data nilai gaya berat diambil dari JKGN BIG di website : https://srgi.big.go.id/srgi2

## LHKS SEISMO
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi
Nama Alat | [14 empty] | Metode Kalibrasi |  | :
Merk | [14 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | :
Tipe Seismometer / SN | [14 empty] | Digitizer | Resolusi
Tipe Digitiser / SN | [15 empty] | Full scale Voltage
Tanggal Kalibrasi
Suhu Ruang (°C)
Kelembapan (%RH)
Constanta Coil Calibration |  |  | 97.75
No | FREKUENSI (Hz) | AMPLITUDO (Volt) | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Average Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | STDDEV Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Simulated Velocity (SV) |  |  | SENSITIVITAS (volt/m/s) |  |  | AVERAGE SENSITIVITAS (V/(m/s))
|  |  | NS |  | EW |  | UD | [19 empty] | FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | SENSITIVITAS
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW |  |  | UD | UNC | NS | UNC | EW | UNC
1 | 0.01 | 0.05 | [26 empty] | (V/(m/s))
2 | 0.02 | 0.05
3 | 0.05 | 0.05
4 | 0.1 | 0.1 | [24 empty] | Budget yang diajukan laboratorium
[27 empty] | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC |  |  | Nilai Maksimum
[29 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
[29 empty] | % |  |  | %
5 | 0.2 | 0.1 | [24 empty] | 0.01 | 0.05 | 1.333% | 1.312% | 1.318% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
[27 empty] | 0.02 | 0.05 | 1.304% | 1.293% | 1.292%
[27 empty] | 0.05 | 0.05 | 1.304% | 1.292% | 1.292%
[27 empty] | 0.1 | 0.1 | 1.312% | 1.301% | 1.301%
[27 empty] | 0.2 | 0.1 | 1.304% | 1.293% | 1.293%
6 | 0.5 | 0.1 | [24 empty] | 0.5 | 0.1 | 1.31% | 1.317% | 1.325%
[27 empty] | 1 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.293%
[27 empty] | 2 | 1 | 1.303% | 1.292% | 1.292%
[27 empty] | 5 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.294%
[27 empty] | 10 | 1 | 1.301% | 1.294% | 1.293%
7 | 1 | 1 | [24 empty] | 15 | 2 | 1.345% | 1.33% | 1.303%
[27 empty] | 20 | 2 | 1.301% | 1.292% | 1.292%
Budget Final
8 | 2 | 1
[27 empty] | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC Perhitungan |  |  | UNC Final
[29 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
[29 empty] | % |  |  | %
9 | 5 | 1
10 | 10 | 1
11 | 15 | 2
12 | 20 | 2
Petugas Kalibrasi
z``````````````````dsa
Pembuat Sertifikat
Diperiksa oleh

## LHKS Mass Center
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi
Nama Alat | [7 empty] | Metode Kalibrasi |  | :
Merk | [7 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | :
Tipe Seismometer / SN
Tipe Digitiser / SN
Tanggal Kalibrasi
Suhu Ruang (°C)
Kelembapan (%RH)
No | Nilai Mass Centerring | [5 empty] | Different |  |  | SD |  |  | Average |  |  | UNC (%)
| NS |  | EW |  | UD
| Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW
1 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
2 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
3 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
4 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06
5 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06
Petugas Kalibrasi
Pembuat Sertifikat
Diperiksa oleh
Note on B20: BMKG1: V/NS
Note on D20: BMKG1: U/EW
Note on F20: BMKG1: W/UD

## UNC Seismo
FPA 03-02-LK Rev.4
(Kop dan alamat Laboratorium Kalibrasi pemohon akreditasi)
Form A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [10 empty] | Uc(¦S¦) | Unc Sensitivity | 1. Ketidakpastian dari Amplitudo Count (AC)
Nama laboratorium | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | C | Konstata Koil Kalibrasi | 2. Sumber Ketidakpastian Coil Kalibrasi (C )
Alamat | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | f | Frekuensi (Hz) | 3. Sumber Ketidapastian Frekuensi Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
[11 empty] | V | Amplitudo (Volt) | 4. Sumber Ketidapastian Amplitudo Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC | [10 empty] | AC | Amplitudo Count Output | 5. Ketidakpastian Dari Pengulangan Pengukuran tegangan massa sebelum dengan sesudah kalibrasi (Repeatability) (Ui)
[11 empty] | Vm | Mass centering
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer | [10 empty] | bit
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %

## Unc Mass Center (hidden)
Sebelum Kalibrasi |  |  |  |  | Sesudah Kalibrasi
| Mass Center |  |  | 5 mnt |  | Mass Center |  |  | 5 mnt
| W | V | U |  |  | W | V | U
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | 0 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.04 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.08 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
avg |  |  |  |  | avg
u repeat |  |  |  |  | u repeat
unc % |  |  |  |  | unc %

## LAP SEISMO
LAPORAN KALIBRASI PERALATAN GEOFISIKA
TAHUN: 2023
| A. | INFORMASI STASIUN
1. Stasiun
2. Kode
|  | 3. Koordinat |  |  | : Lintang |  | Bujur
Elevasi
4. Alamat
5. Telepon/Fax
6. E-mail
| B. | DASAR PELAKSANAAN
1. Surat Tugas
i.
2. Pelaksana
|  | i. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | ii. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | iii. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | iv. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
| C. | DATA ALAT
1.
|  |  | i. | No. Order / Identifikasi
|  |  | ii. | Tanggal Kalibrasi
|  |  | iii. | Merk Seismometer
|  |  | iv. | Tipe Seismometer / SN
|  |  | v. | Tahun Instalasi
|  |  | vi. | Kalibrasi Terakhir
|  |  | vii. | Suhu / Kelembapan
|  |  | viii. | Tipe Digitiser / SN
|  |  | ix. | Kalibrator / Alat Standar
1. Digitiser
| D. | PELAKSANAAN KALIBRASI SEISMOMETER
|  | 1. | Kondisi Awal
Seismometer terpasang pada pier
|  |  |  | (a) |  |  |  | (b)
|  | 2. | Kalibrasi
|  |  | i. | Metode Kalibrasi
|  |  | ii. | Input
|  |  | iii. | Mode Seismometer
|  |  | iv. | Output Sinyal Kalibrasi
Gambar 2. Output Sinyal Kalibrasi Gelombang Sinusoida (0,01-20 Hz)
|  |  | v. | Hasil Perhitungan Sensitivitas
Dari perhitungan data-data seisgram kalibrasi, didapat hasil Sensitivitas yang dapat dilihat pada tabel 1 dan disajikan dalam bentuk grafik respon frekuensi pada gambar 3.
Tabel 1. Nilai Sensitivitas Tiap Frekuensi
FREKUENSI (Hz) |  | TEGANGAN INPUT (Volt) |  | UD |  | NS |  | EW
|  |  |  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
Gambar 3. Grafik Respon Frekuensi
| E. | KETERANGAN LAIN
Lokasi site berada sekitar bandara. Akibatnya terdapat noise lingkungan.
| F. | KESIMPULAN DAN SARAN
|  | 1. | Kesimpulan
i.
ii.
|  | 2. | Saran
|  |  | i. | Pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kebersihan shelter
| G. | LAMPIRAN - LAMPIRAN
|  | 1. | Dokumentasi Kegiatan
Pelaksana
Mengetahui
Kepala Stasiun Meteorologi Biak
Dokumentasi Kegiatan
Persiapan kalibrasi |  |  |  |  | site Biak

## SERTIF_SEISMO
SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE
IDENTITAS ALAT
Instrument Details
Nama Alat
Instrument Name
Merek Pabrik
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri
Type / Serial Number
Lain-lain |  | : -
Others
IDENTITAS PEMILIK
Owner Identification
Nama
Designation
Alamat
Address
Sertifikat ini terdiri atas 4 (empat) halaman
This certificate comprises of pages
Date of issue
Jl. Angkasa I No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat
Tlp. 021-4246321 Ext. 5125; Fax : 021-6545626; P.O. Box 3540 Jkt; Website : http: //www.bmkg.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.1 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 2 dari 4
Page
Nama Sensor / Instrument Name
Merek Sensor / Manufacturer
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number
Tanggal Masuk / Registered Date
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date
Tempat Kalibrasi / Calibration Place
Kondisi Ruang / Environment
Suhu Ruang / Room Temperature
Kelembapan / Relative Humidity
HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT
FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | UD |  | NS |  | EW
|  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 3 dari 4
Page
Akhir dari Tes / End of Test
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 4 dari 4
Page
Catatan / Notes:
Standar Kalibrasi / Calibration Standard
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through |  |  |  | : 1. Institute of Metrology of Bosnia and
: Herzegovina
: 2. Labotratorium SNSU
Metode Kalibrasi / Calibration Standard : Kalibrasi dilaksanakan dengan metode kalibrasi gelombang sinus, yaitu menginputkan sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang diketahui ke kumparan kalibrasi seismometer, kemudian menganalisis outputnya. / The calibration is carried out by a sine wave calibration method, which inputs a sine signal with the known frequency and amplitude to the seismometer calibration coil, then analyzes its output.
Dokumen Acuan / Reference Document
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas / This certificate only applies to equipment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2 / Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2
Diverifikasi oleh / Verified by
Divalidasi oleh / Validated by
Akhir dari Sertifikat / End of Certificate
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0

## Suhu dan Kelembaban
|  |  |  | SUHU | RH
MAX
MIN
AVERAGE
KOREKSI STD
RENTANG
suhu
S/N 19910179 |  |  | kelembapan
KAG 4 | suhu | kelembapan | nilai | koreksi | unc
2023-10-11 15:50 | 32.1 | 82.3
2023-10-11 16:00 | 32.1 | 81.3
2023-10-11 16:10 | 32 | 79.9
2023-10-11 16:20 | 32 | 79.2
2023-10-11 16:30 | 31.9 | 78.5
2023-10-11 16:40 | 31.9 | 78.6
2023-10-11 16:50 | 31.9 | 77.3 | suhu | koreksi | unc
2023-10-11 17:00 | 31.9 | 77.6 | 19.8 | 0.4 | 0.17
2023-10-11 17:10 | 31.9 | 77.4 | 30.1 | 0 | 0.17
2023-10-11 17:20 | 31.9 | 77.2 | 40.1 | -0.1 | 0.17
|  |  | kelembapan | koreksi | unc
|  |  | 40.18 | -1 | 3
|  |  | 50.21 | -1 | 3
|  |  | 60.46 | 0 | 3
|  |  | 70.76 | 1 | 3
|  |  | 81.01 | 2 | 3
|  |  | 96.58 | 3 | 3

## data_administrasi
Nama Alat | daifa
Merk | rexus
Tipe | db86su
No Seri | 123
Nama Pemilik | STMKG
Stasiun | tanah tinggi
Kode | TanTing
Alamat | jl.Meteor
Tanggal Masuk | 2025-08-11
Tanggal Kalibrasi | 2025-08-11
Tanggal Laporan | 2025-08-11
Tempat Kalibrasi (Jalan) | jl.Guru Minda
Tempat Kalibrasi (Kota-Provinsi) | Kota Tangerang, Banten
Suhu Awal (°C) | 30
Suhu Akhir (°C) | 25
Kelembaban Awal (%RH) | 60
Kelembaban Akhir (%RH) | 76
Nomor Identifikasi | 3272
No Order | 007
TTD | BDG
Bulan (Romawi) | viii
Tahun | 2025
Diverifikasi Oleh | Zaifal
Divalidasi Oleh | Raihan
Disahkan Oleh - Pangkat | Kepala L2DR
Disahkan Oleh - Nama | Firman
Disahkan Oleh - NIP | 69693

## data_digitizer
Name | alpha
Serial Number | 001
Resolution | 24
Full Scale Voltage | 40

## data_auto
FREKUENSI (Hz) | NS Max | NS Min | EW Max | EW Min | UD Max | UD Min
0.01 | 3229614 | -3179475 | 3230950 | -3188724 | 3230574 | -3188932
| 3234109 | -3177906 | 3230019 | -3192580 | 3220840 | -3201427
| 3235006 | -3183106 | 3229208 | -3193439 | 3223707 | -3199720
| 3242364 | -3180424 | 3243807 | -3183720 | 3232423 | -3202282
| 3347564 | -3210881 | 3355610 | -3219944 | 3352476 | -3224235
0.02 | 1974023 | -1889570 | 1974370 | -1894404 | 1934619 | -1892443
| 1939122 | -1887232 | 1932259 | -1897962 | 1962833 | -1908474
| 1943071 | -1882929 | 1943168 | -1883241 | 1945597 | -1879975
| 1945842 | -1878067 | 1930601 | -1895161 | 1919542 | -1904191
| 1948078 | -1875756 | 1939113 | -1885828 | 1920168 | -1903415
0.05 | 816161 | -738713 | 805776 | -749079 | 798892 | -755490
| 811942 | -742703 | 809294 | -745782 | 799789 | -754738
| 805872 | -749454 | 806555 | -748981 | 786584 | -766288
| 816783 | -737550 | 806629 | -747393 | 795612 | -758998
| 813382 | -742232 | 798463 | -755442 | 806757 | -747915
0.1 | 783491 | -764705 | 800616 | -747697 | 792684 | -755613
| 799416 | -747807 | 790000 | -759247 | 795348 | -753448
| 805798 | -744674 | 790601 | -759199 | 798846 | -750531
| 799851 | -751565 | 801720 | -748440 | 796392 | -753720
| 800243 | -752055 | 801896 | -749488 | 794411 | -756158
0.2 | 420791 | -356905 | 418025 | -359405 | 405711 | -372202
| 407653 | -370484 | 520997 | -256310 | 403999 | -373654
| 542656 | -235492 | 418401 | -359223 | 405922 | -372250
| 431908 | -346327 | 410121 | -367071 | 403586 | -373462
| 411938 | -365144 | 411450 | -365313 | 405696 | -372995
0.5 | 239409 | -70777 | 226484 | -82988 | 209584 | -99912
| 251025 | -59033 | 213851 | -96760 | 223805 | -86694
| 247941 | -62091 | 213179 | -96107 | 216653 | -92555
| 221257 | -89646 | 227947 | -81133 | 215067 | -95736
| 255100 | -56262 | 228953 | -82306 | 186184 | -124877
1 | 751985 | -598753 | 735476 | -620417 | 733804 | -623425
| 717399 | -555579 | 690795 | -582431 | 677859 | -592905
| 799529 | -628227 | 767021 | -656647 | 757977 | -671194
| 676984 | -529718 | 658619 | -548716 | 656047 | -543197
| 832099 | -671668 | 811101 | -694547 | 804985 | -698759
2 | 423187 | -239853 | 398643 | -260710 | 381586 | -281934
| 385200 | -259912 | 372000 | -273824 | 365855 | -280869
| 410961 | -274539 | 390292 | -292865 | 383175 | -300862
| 402950 | -224186 | 378306 | -247176 | 366275 | -259921
| 441779 | -259505 | 421810 | -282611 | 402628 | -298768
5 | 189903 | -68584 | 208188 | -48640 | 189511 | -69721
| 225876 | -34624 | 173375 | -86570 | 159715 | -97431
| 187926 | -66767 | 206294 | -45454 | 158354 | -97153
| 225912 | -26959 | 200093 | -51004 | 184591 | -70502
| 227076 | -36447 | 169738 | -81116 | 188668 | -74864
10 | 117705 | -661 | 108015 | -9564 | 100470 | -17217
| 170185 | 51812 | 109800 | -7833 | 127597 | 10131
| 172246 | 53536 | 105333 | -11983 | 102439 | -14887
| 123100 | 4227 | 109072 | -7705 | 121629 | 2874
| 119737 | 544 | 136048 | 19279 | 99202 | -20386
15 | 112763 | -18331 | 124893 | -5451 | 140819 | 10451
| 168089 | 37063 | 130529 | 187 | 158106 | 27744
| 187238 | 56224 | 136457 | 6052 | 120552 | -9885
| 185455 | 54445 | 123732 | -6563 | 145576 | 15119
| 202891 | 71886 | 131076 | 656 | 148616 | 18308
20