## INPUT PARAMETER
INFORMASI STASIUN
STASIUN | : | Biak, Papua
KODE | : | BAKI
KOORDINAT
LINTANG | : | 1.1914 LS
BUJUR | : | 136.1070 BT
ELEVASI | : | 89
ALAMAT | : | Jln. Prof. Moch. Yamin Biak, Biak Kota
Biak Kota, Papua
TELEPON | : | -
EMAIL | : | -
DASAR PELAKSANAAN
DIPA | : | -
SURAT TUGAS | : | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
PELAKSANA 1
NAMA | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
NIP | : | 198003072006041002
PANGKAT/GOL | : | Pembina / IV-a
JABATAN | : | PMG Madya
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 2
NAMA | : | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
NIP | : | 198204172006041002
PANGKAT/GOL | : | Penata / III-d
JABATAN | : | PMG Muda
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 3
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
PELAKSANA 4
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
IDENTITAS PEMILIK
NAMA | : | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
ALAMAT | : | Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
TTD | : | KPI
BULAN | : | X
TAHUN | : | 2023
PENGESAHAN | : | Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi Dan Rekayasa
Nama | : | Hanif Andi Nugraha
NIP | : | 19710802 199403 1001
PENGESAHAN LHKS | :
Nama | : | Faqih Indransyah
PENGESAHAN LHKS
Diverifikasi oleh / Verified by | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
Divalidasi oleh / Validated by | : | Dian Premana, S.Si. M.T
TANGGAL MASUK | : | 19 Oktober 2023
TANGGAL TERBIT | : | 31 Oktober 2023
TANGGAL LAPORAN | : | 30 Oktober 2023
DATA ALAT
SEISMOMETER | : | Trillium-120Q
Nama Alat | : | Seismograf Digital
Lokasi | : | BMKG
No. Order | : | 052
No. Identifikasi | : | 121
No. Sertifikat | :
Tanggal Kalibrasi | : | 24 Oktober 2023
Merk | : | Nanometrics
Tipe Seismometer | : | Trillium-120Q
SN | : | 002373
Tahun Instalasi | : | -
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser/SN | : | Centaur / 8584
Kalibrator / Alat Standar | :
1. Digitiser | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
2.
3.
DOKUMEN ACUAN
1. | : | MK 17
2. | :
Metode Kalibrasi | : | Relatif (Sine Wave)
Input | : | Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
Mode Seismometer | :
Petugas Kalibrasi | 1 |  |  | 0
2
3
4
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Calibration rev. 5 nanometric
2. | : | Manual centaur digitizer
Petugas Kalibrasi | 1
2
3
4
AKSELEROMETER
Nama UUT | : | Akselerograf Digital
No. Order | : | 043
No. Identifikasi | : | 096
No. Sertifikat | :
Tanggal Kalibrasi | :
Merek | : | Nanometrics
Tipe | : | TSA-100S
Nomor Seri | : | 11-00222
Tahun Instalasi | : | -
Pemilik | : | BMKG
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser | :
Kalibrator / Alat Standar
Tilt Table | : | Tilt Table Analog
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
Metode Kalibrasi | : | Absolut
Input | : | Percepatan gravitasi bumi
Volt/bit | :
Nilai Gaya Berat | : |  | m/s² |  | Nilai mgal | 978158
Lokasi Titik Gaya Berat | : | Terletak di taman alat Stasiun Meteorologi El Tari Kupang dengan nomor GBU.020
Lokasi Titik Gaya Berat (EN) | : | Located in the meteorological garden of El Tari Kupang Meteorological Station with the point number GBU.020
KALIBRATOR
Nama Alat | : | Tilt Table Analog
Merek/Type | :
Nomor Seri | :
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Nanometrics Centaur User Manual
2. | :
Petugas Kalibrasi | 1
2
3
Note on A4: ====== ID#AAAAyeUSQ-0 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Gunakan koordinat yang tertulis di papan nama site
Note on A47: ====== ID#AAAAyeUSQ-o Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Alamat pemilik
Note on C49: ====== ID#AAAAyeUSQ-s Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Yg mengesahkan misalnya Kepala Pusat Instrumentasi = KPI dst
Note on C50: ====== ID#AAAAyeUSQ-U Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Dalam Romawi Misal Februari = II
Note on C51: ====== ID#AAAAyeUSQ-Y Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tahun sertifikat dibuat
Note on G53: ====== ID#AAAAyeUSQ-w Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan berupa manajer Laboratorium
Note on F57: ====== ID#AAAAyeUSQ-4 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan LHKS berupa ttd manajer teknis : 1. Sub Koordinator 2. Koordinator
Note on A64: ====== ID#AAAAyeUSQ-g Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal Masuk ketika ditulis di buku order/identifikasi
Note on A65: ====== ID#AAAAyeUSQ-c Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal terbit sertifikat
Note on E70: ====== ID#AAAAyeUSQ-k Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Mohon diperiksa di dokuwiki (https://geof.bmkg.go.id/dokuwiki/doku.php) untuk klasifikasi Site Ina-TEWS contoh : Mini Regional, CEA (China), Libra (Ina), GFZ, Type A, Type B
Note on A136: Faqih Indransyah: data nilai gaya berat diambil dari JKGN BIG di website : https://srgi.big.go.id/srgi2

## LHKS SEISMO
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi
Nama Alat | [14 empty] | Metode Kalibrasi |  | :
Merk | [14 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | :
Tipe Seismometer / SN | [14 empty] | Digitizer | Resolusi |  | 24
Tipe Digitiser / SN | [15 empty] | Full scale Voltage |  | 40
Tanggal Kalibrasi
Suhu Ruang (°C)
Kelembapan (%RH)
Constanta Coil Calibration |  |  | 97.75
No | FREKUENSI (Hz) | AMPLITUDO (Volt) | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Average Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | STDDEV Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Simulated Velocity (SV) |  |  | SENSITIVITAS (volt/m/s) |  |  | AVERAGE SENSITIVITAS (V/(m/s))
|  |  | NS |  | EW |  | UD | [19 empty] | FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | SENSITIVITAS
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW |  |  | UD | UNC | NS | UNC | EW | UNC
1 | 0.01 | 0.05 | [26 empty] | (V/(m/s))
2 | 0.02 | 0.05
3 | 0.05 | 0.05
4 | 0.1 | 0.1 | [24 empty] | Budget yang diajukan laboratorium
[27 empty] | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC |  |  | Nilai Maksimum
[29 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
[29 empty] | % |  |  | %
5 | 0.2 | 0.1 | [24 empty] | 0.01 | 0.05 | 1.333% | 1.312% | 1.318% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
[27 empty] | 0.02 | 0.05 | 1.304% | 1.293% | 1.292%
[27 empty] | 0.05 | 0.05 | 1.304% | 1.292% | 1.292%
[27 empty] | 0.1 | 0.1 | 1.312% | 1.301% | 1.301%
[27 empty] | 0.2 | 0.1 | 1.304% | 1.293% | 1.293%
6 | 0.5 | 0.1 | [24 empty] | 0.5 | 0.1 | 1.31% | 1.317% | 1.325%
[27 empty] | 1 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.293%
[27 empty] | 2 | 1 | 1.303% | 1.292% | 1.292%
[27 empty] | 5 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.294%
[27 empty] | 10 | 1 | 1.301% | 1.294% | 1.293%
7 | 1 | 1 | [24 empty] | 15 | 2 | 1.345% | 1.33% | 1.303%
[27 empty] | 20 | 2 | 1.301% | 1.292% | 1.292%
Budget Final
8 | 2 | 1
[27 empty] | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC Perhitungan |  |  | UNC Final
[29 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
[29 empty] | % |  |  | %
9 | 5 | 1
10 | 10 | 1
11 | 15 | 2
12 | 20 | 2
Petugas Kalibrasi
z``````````````````dsa
Pembuat Sertifikat
Diperiksa oleh

## LHKS Mass Center
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi
Nama Alat | [7 empty] | Metode Kalibrasi |  | :
Merk | [7 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | :
Tipe Seismometer / SN
Tipe Digitiser / SN
Tanggal Kalibrasi
Suhu Ruang (°C)
Kelembapan (%RH)
No | Nilai Mass Centerring | [5 empty] | Different |  |  | SD |  |  | Average |  |  | UNC (%)
| NS |  | EW |  | UD
| Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW
1 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
2 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
3 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06
4 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06
5 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06
Petugas Kalibrasi
Pembuat Sertifikat
Diperiksa oleh
Note on B20: BMKG1: V/NS
Note on D20: BMKG1: U/EW
Note on F20: BMKG1: W/UD

## UNC Seismo
FPA 03-02-LK Rev.4
(Kop dan alamat Laboratorium Kalibrasi pemohon akreditasi)
Form A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [10 empty] | Uc(¦S¦) | Unc Sensitivity | 1. Ketidakpastian dari Amplitudo Count (AC)
Nama laboratorium | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | C | Konstata Koil Kalibrasi | 2. Sumber Ketidakpastian Coil Kalibrasi (C )
Alamat | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | f | Frekuensi (Hz) | 3. Sumber Ketidapastian Frekuensi Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
[11 empty] | V | Amplitudo (Volt) | 4. Sumber Ketidapastian Amplitudo Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC | [10 empty] | AC | Amplitudo Count Output | 5. Ketidakpastian Dari Pengulangan Pengukuran tegangan massa sebelum dengan sesudah kalibrasi (Repeatability) (Ui)
[11 empty] | Vm | Mass centering
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer | [10 empty] | bit
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  |  | Hz
| Frekuensi |  |  | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal |  | 1 | 4
Akurasi AC | V | Rect |  |  | 50
Resolusi AC | V | Rect |  |  | 50
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect |  |  | 50
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal |  | 1 | 4 |  | 1
Sums
Ketidakpastian Gabungan (uc)
Derajat Kebebasan Efektif (Veff)
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95)
Ketidakpastian bentangan (U95) %

## Unc Mass Center (hidden)
Sebelum Kalibrasi |  |  |  |  | Sesudah Kalibrasi
| Mass Center |  |  | 5 mnt |  | Mass Center |  |  | 5 mnt
| W | V | U |  |  | W | V | U
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | 0 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.04 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.08 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
avg |  |  |  |  | avg
u repeat |  |  |  |  | u repeat
unc % |  |  |  |  | unc %

## LAP SEISMO
LAPORAN KALIBRASI PERALATAN GEOFISIKA
TAHUN: 2023
| A. | INFORMASI STASIUN
1. Stasiun
2. Kode
|  | 3. Koordinat |  |  | : Lintang |  | Bujur
Elevasi
4. Alamat
5. Telepon/Fax
6. E-mail
| B. | DASAR PELAKSANAAN
1. Surat Tugas
i.
2. Pelaksana
|  | i. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | ii. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | iii. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
|  | iv. | Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Organisasi
| C. | DATA ALAT
1.
|  |  | i. | No. Order / Identifikasi
|  |  | ii. | Tanggal Kalibrasi
|  |  | iii. | Merk Seismometer
|  |  | iv. | Tipe Seismometer / SN
|  |  | v. | Tahun Instalasi
|  |  | vi. | Kalibrasi Terakhir
|  |  | vii. | Suhu / Kelembapan
|  |  | viii. | Tipe Digitiser / SN
|  |  | ix. | Kalibrator / Alat Standar
1. Digitiser
| D. | PELAKSANAAN KALIBRASI SEISMOMETER
|  | 1. | Kondisi Awal
Seismometer terpasang pada pier
|  |  |  | (a) |  |  |  | (b)
|  | 2. | Kalibrasi
|  |  | i. | Metode Kalibrasi
|  |  | ii. | Input
|  |  | iii. | Mode Seismometer
|  |  | iv. | Output Sinyal Kalibrasi
Gambar 2. Output Sinyal Kalibrasi Gelombang Sinusoida (0,01-20 Hz)
|  |  | v. | Hasil Perhitungan Sensitivitas
Dari perhitungan data-data seisgram kalibrasi, didapat hasil Sensitivitas yang dapat dilihat pada tabel 1 dan disajikan dalam bentuk grafik respon frekuensi pada gambar 3.
Tabel 1. Nilai Sensitivitas Tiap Frekuensi
FREKUENSI (Hz) |  | TEGANGAN INPUT (Volt) |  | UD |  | NS |  | EW
|  |  |  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
Gambar 3. Grafik Respon Frekuensi
| E. | KETERANGAN LAIN
Lokasi site berada sekitar bandara. Akibatnya terdapat noise lingkungan.
| F. | KESIMPULAN DAN SARAN
|  | 1. | Kesimpulan
i.
ii.
|  | 2. | Saran
|  |  | i. | Pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kebersihan shelter
| G. | LAMPIRAN - LAMPIRAN
|  | 1. | Dokumentasi Kegiatan
Pelaksana
Mengetahui
Kepala Stasiun Meteorologi Biak
Dokumentasi Kegiatan
Persiapan kalibrasi |  |  |  |  | site Biak

## SERTIF_SEISMO
SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE
IDENTITAS ALAT
Instrument Details
Nama Alat
Instrument Name
Merek Pabrik
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri
Type / Serial Number
Lain-lain |  | : -
Others
IDENTITAS PEMILIK
Owner Identification
Nama
Designation
Alamat
Address
Sertifikat ini terdiri atas 4 (empat) halaman
This certificate comprises of pages
Date of issue
Jl. Angkasa I No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat
Tlp. 021-4246321 Ext. 5125; Fax : 021-6545626; P.O. Box 3540 Jkt; Website : http: //www.bmkg.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.1 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 2 dari 4
Page
Nama Sensor / Instrument Name
Merek Sensor / Manufacturer
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number
Tanggal Masuk / Registered Date
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date
Tempat Kalibrasi / Calibration Place
Kondisi Ruang / Environment
Suhu Ruang / Room Temperature
Kelembapan / Relative Humidity
HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT
FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | UD |  | NS |  | EW
|  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 3 dari 4
Page
Akhir dari Tes / End of Test
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
No. Sertifikat /
Certificate Number
No. Order /
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 4 dari 4
Page
Catatan / Notes:
Standar Kalibrasi / Calibration Standard
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through |  |  |  | : 1. Institute of Metrology of Bosnia and
: Herzegovina
: 2. Labotratorium SNSU
Metode Kalibrasi / Calibration Standard : Kalibrasi dilaksanakan dengan metode kalibrasi gelombang sinus, yaitu menginputkan sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang diketahui ke kumparan kalibrasi seismometer, kemudian menganalisis outputnya. / The calibration is carried out by a sine wave calibration method, which inputs a sine signal with the known frequency and amplitude to the seismometer calibration coil, then analyzes its output.
Dokumen Acuan / Reference Document
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas / This certificate only applies to equipment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2 / Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2
Diverifikasi oleh / Verified by
Divalidasi oleh / Validated by
Akhir dari Sertifikat / End of Certificate
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0

## Suhu dan Kelembaban
|  |  |  | SUHU | RH
MAX
MIN
AVERAGE
KOREKSI STD
RENTANG
suhu
S/N 19910179 |  |  | kelembapan
KAG 4 | suhu | kelembapan | nilai | koreksi | unc
2023-10-11 15:50 | 32.1 | 82.3
2023-10-11 16:00 | 32.1 | 81.3
2023-10-11 16:10 | 32 | 79.9
2023-10-11 16:20 | 32 | 79.2
2023-10-11 16:30 | 31.9 | 78.5
2023-10-11 16:40 | 31.9 | 78.6
2023-10-11 16:50 | 31.9 | 77.3 | suhu | koreksi | unc
2023-10-11 17:00 | 31.9 | 77.6 | 19.8 | 0.4 | 0.17
2023-10-11 17:10 | 31.9 | 77.4 | 30.1 | 0 | 0.17
2023-10-11 17:20 | 31.9 | 77.2 | 40.1 | -0.1 | 0.17
|  |  | kelembapan | koreksi | unc
|  |  | 40.18 | -1 | 3
|  |  | 50.21 | -1 | 3
|  |  | 60.46 | 0 | 3
|  |  | 70.76 | 1 | 3
|  |  | 81.01 | 2 | 3
|  |  | 96.58 | 3 | 3

## data_administrasi
No Order/Identifikasi | 0011
Nama Alat | seisapi
Merk | yosinoya
Serial Number | 24000
Tanggal Kalibrasi | 2025-07-22
Suhu Ruang (°C) | 26
Kelembapan (%RH) | 22
konstanta koil | 97.2

## data_auto
FREKUENSI (Hz) | NS Max | NS Min | EW Max | EW Min | UD Max | UD Min
0.01 | 3229614 | -3179475 | 3229208 | -3193439 | 3220840 | -3201427
| 3235006 | -3183106 | 3230019 | -3192580 | 3223707 | -3199720
| 3234109 | -3177906 | 3230950 | -3188724 | 3232423 | -3202282
| 3242364 | -3180424 | 3243807 | -3183720 | 3230574 | -3188932
| 3347564 | -3210881 | 3355610 | -3219944 | 3352476 | -3224235
0.02 | 1932526 | -1884369 | 1924989 | -1891789 | 1919542 | -1904191
| 1934988 | -1885580 | 1932259 | -1897962 | 1920168 | -1903415
| 1933793 | -1883885 | 1927133 | -1892400 | 1919922 | -1898489
| 1939122 | -1887232 | 1930601 | -1895161 | 1922643 | -1898735
| 1934526 | -1882150 | 1936141 | -1888111 | 1923849 | -1897616
0.05 | 798531 | -755097 | 791995 | -758433 | 791063 | -761134
| 799019 | -754414 | 800977 | -750661 | 796531 | -759323
| 802306 | -749499 | 805776 | -749978 | 797706 | -755490
| 808757 | -749454 | 806555 | -750720 | 795401 | -752669
| 805872 | -745776 | 805324 | -748981 | 798892 | -754256
0.1 | 786297 | -770196 | 790000 | -759247 | 787803 | -770493
| 783491 | -764705 | 790601 | -759199 | 788207 | -770870
| 790574 | -765337 | 792429 | -760695 | 789137 | -768337
| 798410 | -766251 | 796860 | -759940 | 786648 | -765516
| 801121 | -760842 | 797557 | -759467 | 790786 | -765613
0.2 | 407653 | -370484 | 390968 | -353332 | 377931 | -370633
| 407102 | -365023 | 410121 | -367071 | 403586 | -373462
| 412344 | -368674 | 409366 | -366014 | 403202 | -370970
| 409552 | -365325 | 406786 | -363198 | 407192 | -373834
| 410361 | -365240 | 410953 | -367152 | 404596 | -370060
0.5 | 146106 | -159394 | 149210 | -154766 | 157908 | -147112
| 171692 | -134460 | 162786 | -138285 | 142991 | -162092
| 117284 | -176101 | 133484 | -171837 | 21541 | -879
| 185285 | -118145 | 178582 | -128858 | 172221 | -133277
| 203890 | -99148 | 188317 | -116678 | 125646 | -180092
1 | 150554 | -39956 | 131750 | -63720 | 120830 | -74250
| 837547 | -716650 | 211451 | -133730 | 195707 | -143875
| 232375 | -110775 | 813974 | -735426 | 280503 | -223037
| 834218 | -710556 | 814341 | -735117 | 363319 | -300622
| 279373 | -149181 | 817539 | -733879 | 441860 | -375063
2 | 120937 | -25238 | 108224 | -38206 | 160563 | -98889
| 185244 | -79610 | 131480 | -61275 | 82772 | -20535
| 162427 | -55875 | 91110 | -17871 | 106038 | -42137
| 150185 | -37820 | 149883 | -71204 | 125671 | -60518
| 120953 | -8160 | 226830 | -147137 | 146814 | -79337
5 | 118546 | -13768 | 72284 | -8261 | 84963 | -43409
| 106302 | -659 | 78245 | -13265 | 70835 | -27419
| 130100 | -24112 | 84578 | -19279 | 61871 | -15835
| 108768 | -1500 | 98239 | -32893 | 90832 | -43756
| 151876 | -44076 | 93324 | -26853 | 67097 | -18908
10 |  |  |  |  | 128198 | -8625
[5 empty] | 128198 | -3044
[5 empty] | 132142 | -2216
[5 empty] | 132700 | -2200
[5 empty] | 133585 | -2632
15
20

## data_digitizer
Name | alpha
Serial Number | 001
Resolution | 24
Full Scale Voltage | 40